## UA-E Jahresthema Testfehler
Jahresthema UA-E - Testfehler beim Einsatz von "Elektromagnetischen Prüfverfahren"
Angaben zum Produkt, Art der Prüfung, Prüfverfahren, Fehlerart auf die geprüft wird. |  |  | Angaben zu Test- bzw. Justierfehlerart, übliche Größe der Testfehler, Herstellverfahren, Norm bzw. Spezifikation, welche Angaben für die Testfehlerausführung beinhaltet |  |  |  |  | Zusätzliche Information, Beispiele für Zeichnungen oder Schreiberaufzeichnungen etc. falls vorhanden. (als .pdf-File verlinkt) |  |  | Information über Firma bzw. Institut und Referent, welche Erfahrung mit der Verwendung bzw. Herstellung der betroffenen Testfehler hat
Produkt / Art der Prüfung | Prüfverfahren | Fehlertyp | Testfehlerart | Testfehlergröße | Herstell- verfahren | Konservierung, Schutz Protection | Norm bzw. Spezifikation | Zeichnung | Schreiber- ausdruck | Zusatzangaben, Bemerkungen | Firma/Institut | Referent
Stabstahl rund | Wirbelstrom mit umlaufenden Sensoren | Oberflächen- längsfehler | Rechtecknut in Längsrichtung | 0,1 mm Breite ³ 0,1 mm Tiefe | Sägen mit Testfehlersäge (Erodieren) | Füllen mit Klebstoff | interner Standard | Testfehler-zeichnung Böhler | Schreiberausdruck Böhler | --- | Böhler Edelstahl GmbH & CoKG Mariazellerstrasse 25 A8605 Kapfenberg | Ing. Josef Maier ET Stufe 3 03862 20-38277 josef.maier@bohler-edelstahl.at
Stabstahl rund | Wirbelstrom mit Durchlaufspulen | Oberflächen- querfehler | Rechtecknut in Querrichtung Sekantenschnitt | 0,1 mm Breite ³ 0,1 mm Tiefe | Sägen mit Testfehlersäge (Erodieren) | Füllen mit Klebstoff | interner Standard | --- | --- | --- | Böhler Edelstahl GmbH & CoKG Mariazellerstrasse 25 A8605 Kapfenberg | Ing. Josef Maier ET Stufe 3 03862 20-38277 josef.maier@bohler-edelstahl.at
Stabstahl kant | Wirbelstrom Array Prüfung | Oberflächen- fehler | Rechtecknut in Längs- und Querrichtung | 0,1 mm Breite ³ 0,3 mm Tiefe | Sägen mit Testfehlersäge (Erodieren) | Füllen mit Klebstoff | interner Standard | --- | --- | --- | Böhler Edelstahl GmbH & CoKG Mariazellerstrasse 25 A8605 Kapfenberg | Ing. Josef Maier ET Stufe 3 03862 20-38277 josef.maier@bohler-edelstahl.at
Schiene | Wirbelstrom mit rotierenden Sensoren (Discs) | Oberflächen- längsfehler | Rechtecknut in Längsrichtung | 0,5 mm Breite 1 - 1,5 mm Tiefe 20 - 30 mm Länge | Sägen mit Testfehlersäge (Erodieren) | --- | EN 13674-1 | --- | --- | Testfehler bei voestalpine Schienen | voestalpine Schienen GmbH | Dipl. Ing. Johann Werschonig ET Stufe 3
Hohlprofile, Formrohre, Sonderform- rohre | Wirbelstrom mit Segment - Sensoren | Oberflächen- fehler | Bohrung oder natürliche Inhomogenitäten | ø 1,5 mm ø0,6 mm - ø3,7 mm abhängig von der geforderten Zulässigkeitsklasse | Bohren | --- | ASTM E309-95 EN 10246-3 | --- | --- | Testfehler bei voestalpine Krems | voestalpine Krems GmbH Schmidhüttenstr. 5 A3500 Krems | Andreas Schieder ET Stufe 3 050304/14-206 andreas.schieder@voestalpine.com
Wartung Flugzeug / -komponenten | Wirbelstrom Hoch- Niederfrequenz Handprüfung | Oberflächenfehler, Fehler in verdeckten Lagen, Korrosionsprüfung | Nuten | --- | Erodieren | --- | NDT Manuals (Boeing, Airbus, Fokker usw.) | --- | --- | Testfehler bei Austrian Airlines | Austrian Technik 1300 Flughafen Wien | Ing. Wottle Roman ET-Stufe 3 Roman.Wottle@austrian.com
Wartung Flugzeug | Wirbelstrom Handprüfung | Oberflächen- fehler | Nuten | --- | Erodieren | --- | NDT Manuals (Boeing, Airbus, Fokker usw.) | --- | --- | --- | Österreichische Luftstreitkräfte | Obstlt. Ing. Willi Kollmann ET-Stufe 3 Österreichisches Bundesheer
Komponenten Automotiv | Wirbelstrom | Oberflächen- fehler | Nuten | 0,3 mm Tiefe Variable Länge | Erodieren | --- | --- | --- | --- | --- | NDT-Consult | Ing. Günter Dinold ET-Stufe 3
Nahtlose warmgefertigte Rohre | Wibelstrom mit Durchlaufspulen Streuflussprüfung Längs & Quer | Fehler an der IO & AO längs & quer | Bohrungen Rechtecknut längs & quer zur Rohrachse | ø 0,65 - 3,20mm Breite 0,25 - 1,0mm Länge 12 - 100mm Tiefe max. 3,5mm | Bohren Testfehlersäge EDM Notchcutter | --- | EN 10246 -1-3-4-5 API 5CT API 5L ASTM A106 | --- | --- | Testfehler bei voestalpine Tubulars | voestalpine Tubulars GmbH & Co KG Alpinestr. 17 A8652 Kindberg-Aumühl | Ing. Eggbauer Franz ET / UT / MT / VT 3 franz.eggbauer@vatubulars.com
Rohre aus Kupfer und Kupferle-gierungen | Wirbelstrom mit Durchlaufspulen | Fehler auf der Rohraussen- und innenoberfläche | im Normalfall Bohrungen | divers | Bohren | --- | EN-Produktnormen ASTM E243 interner Standard | --- | --- | Testfehler bei Buntmetall Amstetten | Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. Fabrikstrasse 4 3300 Amstetten | Ing. Siegfried Pirschl ET Stufe 3 07472 606 - 290 siegfried.pirschl@buntmetall.at
Dienstleistung; Rohre aus Messing | Wirbelstrom Handprüfung | Oberflächen- fehler | Bohrungen Innen- und Außennuten | ø 1 bis 1,5 mm Breite 1 mm Tiefe 0,1 bis 0,5 mm | Bohren Drehen | --- | --- | --- | --- | Testfehler bei TVFA - TU Wien | TVFA - TU Wien Karlsplatz 13 1040 Wien | Ing. Alexander Kurtin ET Stufe 3 Tel.: +43 (0)664 605886409 alexander.kurtin@tvfa.tuwien.ac.at
Dienstleistung; Rohre aus Titan | Wirbelstrom Handprüfung | Oberflächen- fehler | kleine Körnermarken | --- | Körnen | --- | --- | --- | --- | --- | TVFA - TU Wien Karlsplatz 13 1040 Wien | Ing. Alexander Kurtin ET Stufe 3 Tel.: +43 (0)664 605886409 alexander.kurtin@tvfa.tuwien.ac.at
Dienstleistung; Serienteile | Wirbelstrom Handprüfung | Oberflächen- fehler | bekannte, natürliche Inhomogenitäten sowie errodierte Schlitze | --- Breite 0,28-0,3 mm Tiefe 0,5; 1,0; 2,0 mm | Erodieren | --- | EN 1711 Bild 2 | --- | --- | --- | TVFA - TU Wien Karlsplatz 13 1040 Wien | Ing. Alexander Kurtin ET Stufe 3 Tel.: +43 (0)664 605886409 alexander.kurtin@tvfa.tuwien.ac.at
Hohlprofile, Formrohre, Sonderform- rohre | Wirbelstrom mit Segment - Sensoren und Durchlaufspulen | Oberflächen- fehler | Bohrung | ø 1,5 mm ø1,2 mm - ø3,7 mm abhängig von der geforderten Zulässigkeitsklasse | Bohren | --- | EN 10246-3 | --- |  |  | Welser Profile AG Prochenberg 24 3341 Ybbsitz | Ing. Alfred Prüller ET Stufe 3 +43 (0)664 62 19668 a.prueller@welser.com